## Calibration
Limits of Detection (LODs) and Limits of Quantification (LOQs)
IS
|  |  | Conc. µg/mL | Area | A/Ais | Area |  | LINEST within one order of magnitude of LOD
Std G | 15AG12-8.D |  | 0.72197 | 1410006 | 0.054961 | 25654877.53 |  | 0.013925 | 0.026163
| 35AG12-8.D |  | 0.72197 | 1503652 | 0.054372 | 27654877.53 |  | 0.0006489 | 0.0077407
| 55AG12-8.D |  | 0.72197 | 1364100 | 0.044613 | 30576110.49 |  | 0.98503 | 0.014333 |  |  | 0.013925 | 0.026163
Std F | 16AG12-7.D |  | 2.1659 | 1426778.595 | 0.056229 | 25374428.72 |  | 460.4958 | 7 |  |  | 0.0006489 | 0.0077407
| 36AG12-7.D |  | 2.1659 | 1626778.595 | 0.059427 | 27374428.72 | [5 empty] | 0.98503 | 0.014333
| 56AG12-7.D |  | 2.1659 | 1628635.29 | 0.053719 | 30317412.24 | [5 empty] | 460.4958 | 7
Std E | 17AG12-6.D |  | 6.4977 | 3236369.134 | 0.12194 | 26541681.92
| 37AG12-6.D |  | 6.4977 | 3436369.134 | 0.1204 | 28541681.92 |  |  |  | signal | Conc. µg/mL
| 57AG12-6.D |  | 6.4977 | 3285155.854 | 0.10706 | 30686389.27 |  |  |  | A/Ais | µg/mL | LINEST within one order of magnitude of LOD
Std D | 18AG12-5.D |  | 19.4932 | 8279220.606 | 0.31944 | 25918160.9 |  | LOD | 3sy+b | 0.069162
| 38AG12-5.D |  | 19.4932 | 8479220.606 | 0.30372 | 27918160.9 |  | LOQ | 10sy/m |  | 10.2931 |  |  | 0.069162
| 58AG12-5.D |  | 19.4932 | 8231157.941 | 0.26979 | 30509330.11 |  | LLOQ | 5sy/m |  | 5.1465 |  |  |  | 10.2931
Std C | 19AG12-4.D |  | 58.4796 | 19233796.3 | 0.74883 | 25685282.06 | [8 empty] | 5.1465
| 39AG12-4.D |  | 58.4796 | 21233796.3 | 0.76697 | 27685282.06
| 59AG12-4.D |  | 58.4796 | 19768900.51 | 0.66701 | 29638074.88 | [5 empty] | LINEST within one order of magnitude of LOD
Std B | 20AG12-3.D |  | 175.4389 | 52927670.27 | 2.0456 | 25873591.55
| 40AG12-3.D |  | 175.4389 | 54927670.27 | 1.9706 | 27873591.55
| 60AG12-3.D |  | 175.4389 | 52047451.86 | 1.727 | 30137394.28
Std A | 21AG12-2.D |  | 526.3167 | 126451733.3 | 5.2786 | 23955678.23
| 41AG12-2.D |  | 526.3167 | 146451733.3 | 5.6424 | 25955678.23
| 61AG12-2.D |  | 526.3167 | 142158400.7 | 5.0534 | 28131514.01
[6 empty] | 27673208.975 | mean
|  | m | b | 0.009993 | 0.093161 | 2011829.3752 | SD
|  | SDm | SDb | 0.00016707 | 0.038075 | 7.27% | RSD
|  | R2 | SDy | 0.99555 | 0.13199
|  | F | df | 3577.618 | 16
Internal Standard Calibration
𝑌=𝑚𝑋+𝑏
𝐴/𝐴_𝐼𝑆 =𝑚 𝐶/𝐶_𝐼𝑆 +𝑏
𝐴/𝐴_𝐼𝑆 =𝑚𝐶+𝑏

## Calibration multiple analytes
|  |  | Analyte 1 |  |  |  | Analyte 2 |  |  |  | Analyte 3 |  |  | IS
|  | Area | Area / Area IS | Conc. [µg/mL] |  | Area | Area / Area IS | Conc. [µg/mL] |  | Area | Area / Area IS | Conc. [µg/mL] |  | Area
Std G | 15AG12-8.D | 870707.895 | 0.033939 | 0.72197 |  | 380546.155 | 0.014833 | 0.51635 |  | 836351.169 | 0.0326 | 0.7033 |  | 25654877.53
| 35AG12-8.D | 890707.895 | 0.032208 | 0.72197 |  | 400546.155 | 0.014484 | 0.51635 |  | 856351.169 | 0.030966 | 0.7033 |  | 27654877.53
| 55AG12-8.D | 895551.395 | 0.029289 | 0.72197 |  | 389954.36 | 0.012754 | 0.51635 |  | 957331.28 | 0.03131 | 0.7033 |  | 30576110.49
Std F | 16AG12-7.D | 1426778.595 | 0.056229 | 2.1659 |  | 719209.04 | 0.028344 | 1.549 |  | 1207687.67 | 0.047595 | 2.1099 |  | 25374428.72
| 36AG12-7.D | 1626778.595 | 0.059427 | 2.1659 |  | 739209.04 | 0.027004 | 1.549 |  | 1407687.67 | 0.051423 | 2.1099 |  | 27374428.72
| 56AG12-7.D | 1628635.29 | 0.053719 | 2.1659 |  | 735840.17 | 0.024271 | 1.549 |  | 1618274.055 | 0.053378 | 2.1099 |  | 30317412.24
Std E | 17AG12-6.D | 3236369.134 | 0.12194 | 6.4977 |  | 1380225.649 | 0.052002 | 4.6471 |  | 2744243.211 | 0.10339 | 6.3297 |  | 26541681.92
| 37AG12-6.D | 3436369.134 | 0.1204 | 6.4977 |  | 1580225.649 | 0.055366 | 4.6471 |  | 2944243.211 | 0.10316 | 6.3297 |  | 28541681.92
| 57AG12-6.D | 3285155.854 | 0.10706 | 6.4977 |  | 1425865.765 | 0.046466 | 4.6471 |  | 3233404.076 | 0.10537 | 6.3297 |  | 30686389.27
Std D | 18AG12-5.D | 8279220.606 | 0.31944 | 19.4932 |  | 3737225.96 | 0.14419 | 13.9413 |  | 7019315.885 | 0.27083 | 18.9892 |  | 25918160.9
| 38AG12-5.D | 8479220.606 | 0.30372 | 19.4932 |  | 3937225.96 | 0.14103 | 13.9413 |  | 7219315.885 | 0.25859 | 18.9892 |  | 27918160.9
| 58AG12-5.D | 8231157.941 | 0.26979 | 19.4932 |  | 3651792.9 | 0.11969 | 13.9413 |  | 8006187.602 | 0.26242 | 18.9892 |  | 30509330.11
Std C | 19AG12-4.D | 19233796.3 | 0.74883 | 58.4796 |  | 9799866.888 | 0.38154 | 41.824 |  | 15972844.94 | 0.62187 | 56.9675 |  | 25685282.06
| 39AG12-4.D | 21233796.3 | 0.76697 | 58.4796 |  | 9999866.888 | 0.3612 | 41.824 |  | 17972844.94 | 0.64918 | 56.9675 |  | 27685282.06
| 59AG12-4.D | 19768900.51 | 0.66701 | 58.4796 |  | 8895804.915 | 0.30015 | 41.824 |  | 19518119.48 | 0.65855 | 56.9675 |  | 29638074.88
Std B | 20AG12-3.D | 52927670.27 | 2.0456 | 175.4389 |  | 27369685.02 | 1.0578 | 125.4721 |  | 44501337.19 | 1.72 | 170.9026 |  | 25873591.55
| 40AG12-3.D | 54927670.27 | 1.9706 | 175.4389 |  | 29369685.02 | 1.0537 | 125.4721 |  | 46501337.19 | 1.6683 | 170.9026 |  | 27873591.55
| 60AG12-3.D | 52047451.86 | 1.727 | 175.4389 |  | 27698304.59 | 0.91907 | 125.4721 |  | 50618966.83 | 1.6796 | 170.9026 |  | 30137394.28
Std A | 21AG12-2.D | 126451733.3 | 5.2786 | 526.3167 |  | 82341591.2 | 3.4372 | 376.4164 |  | 91286506.4 | 3.8106 | 512.7077 |  | 23955678.23
| 41AG12-2.D | 146451733.3 | 5.6424 | 526.3167 |  | 102341591.2 | 3.9429 | 376.4164 |  | 111286506.4 | 4.2876 | 512.7077 |  | 25955678.23
| 61AG12-2.D | 142158400.7 | 5.0534 | 526.3167 |  | 101574962.3 | 3.6107 | 376.4164 |  | 118351021.5 | 4.2071 | 512.7077 |  | 28131514.01
|  |  | Analyte 1 |  |  |  | Analyte 2 |  |  |  | Analyte 3 |  |  | 27670099.458 | average
|  | LOQ | UCL | slope | intercept | LOQ | UCL | slope | intercept | LOQ | UCL | slope | intercept | 2007862.4054 | stdev
| b | 0.051234 | 5.3248 | 0.010027 | 0.079478 | 0.031718 | 3.6636 | 0.0096522 | -0.028444 | 0.018487 | 4.1018 | 0.0079414 | 0.11142 | 7.256% | r.s.d.
m | STD for b |  |  | 0.00015116 | 0.031895 |  |  | 0.00020225 | 0.030521 |  |  | 0.00017462 | 0.035892
STD for m | STD for y |  |  | 0.9957 | 0.12355 |  |  | 0.99173 | 0.11823 |  |  | 0.9909 | 0.13904
r2 | dr |  |  | 4400.2992 | 19 |  |  | 2277.5037 | 19 |  |  | 2068.1736 | 19
F
|  |  |  | low |  |  |  | low |  |  |  | low
| LOQ = 10 * STD y / m | 0.051234 |  | 0.014471 | 0.022973 | 0.031718 |  | 0.0087802 | 0.010968 | 0.018487 |  | 0.012799 | 0.023125
|  |  |  | 0.00069586 | 0.002767 |  |  | 0.00060234 | 0.0017129 |  |  | 0.00025776 | 0.00099843
|  |  |  | 0.98407 | 0.0051234 |  |  | 0.96811 | 0.0031718 |  |  | 0.99717 | 0.0018487
|  |  |  | 432.446 | 7 |  |  | 212.4815 | 7 |  |  | 2465.6767 | 7
LOQ = low A/AIS limit
UCL = high A/AIS limit